|  | СМЕТА |
| --- | --- |
|  | на строительные работы по возведению кирпичной коробки дома (1этаж + мансарда) |
| проект ВИЗИТ-146 (http://www.buddom.com.ua/?m=177&o=706) |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм. | Кол-во | Цена, $ | Сумма, $ |
| 1 | Кладка наружных стен кирпича с приготовлением раствора | куб.м | 64,00 | 70.00 | 4480,00 |
| 2 | Утепление наружных стен 100мм (пенопласт) | кв.м | 200.00 | 5,00 | 1000,00 |
| 3 | Облицовка наружных стен кирпичем (БЦ. М-150)под расшивку | кв.м | 200.00 | 15.00 | 3000,00 |
| 4 | Кладка кирпичная внутренних стен, вентшахт, с раствором | куб.м | 31.00 | 80.00 | 2480,00 |
| 5 | Кирпичная кладка перегородок с приготовлением раствора | кв.м | 36.00 | 9,00 | 324,00 |
| 6 | Укладка ж/б перемычек | шт. | 64.00 | 10,00 | 640,00 |
| 7 | Укладка ж/б перемычек массой до 1 т | шт. | 10.00 | 35.00 | 350,00 |
| 8 | Изготовление и укладка перемычек из металла | шт. | 5.00 | 25,00 | 125,00 |
| 9 | Укладка анкерных сеток | кг. | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| 10 | Установка лесов | кв.м | 200.00 | 4,00 | 800,00 |
|  | МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 1ЭТАЖ |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление опалубки под монолитный пояс | кв.м | 13,5 | 4.00 | 54,00 |
| 12 | Монтаж - демонтаж опалубки | кв.м | 13,5 | 2.00 | 27.00 |
| 13 | Изготовление м/каркаса монолитного пояса | кг. | 182 | 0,90 | 163,80 |
| 14 | Монтаж м/каркаса монолитного пояса | кг. | 182 | 0,90 | 163,80 |
| 15 | Бетонирование монолитного пояса | куб.м | 4,4 | 100.00 | 440.00 |
|  | ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |
| 16 | Укладка панелей перекрытия 1 этаж | шт. | 11 | 30.00 | 330.00 |
| 17 | Установка анкеров | шт. | 28 | 5.00 | 140.00 |
| 18 | Монтаж уголка 100х10 | кг. | 60.0 | 0,70 | 42.00 |
| 19 | Бетонирование монолитного участка УМ-1 с устройст. Опалубки | куб.м | 3,7 | 100.00 | 370.00 |
| 20 | Изготовление м/каркаса монолитного участка | кг. | 375.0 | 0,90 | 337,50 |
| 21 | Монтаж м/каркаса монолитного участка | кг. | 375.0 | 0.90 | 337.50 |
|  | Итого работа |  |  |  | 15684,60 |