## Лист3
Профильный |  | Тип FKO11 |  |  |  |  | Тип FKO22 |  |  |  |  | Тип FKO33
боковое |  | Однорядный с 1 конвектором |  |  |  |  | Двухрядный с 2 конвекторами |  |  |  |  | Трехрядный с 3 конвекторами
подключение |  | габаритная глубина 61мм |  |  |  |  | габаритная глубина 100мм |  |  |  |  | габаритная глубина 155мм
Монтажная высота (мм) |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
Монтажная длина (мм) |  | Мощность в Вт при температуре подачи - 75 °C; обратки 65 °C помещения - 20 °C
400 | Вт | 239 | 304 | 367 | 430 | 614 | 409 | 513 | 616 | 717 | 1001 | 584 | 735 | 879 | 1017 | 1387
| EUR | 30 | 35 | 38 | 39 | 50 | 48 | 53 | 56 | 65 | 86 | 85 | 86 | 96 | 104 | 140
500 | Вт | 299 | 380 | 459 | 538 | 767 | 511 | 641 | 770 | 896 | 1251 | 730 | 918 | 1099 | 1271 | 1733
| EUR | 32 | 38 | 42 | 43 | 58 | 53 | 59 | 63 | 72 | 98 | 93 | 99 | 105 | 114 | 156
600 | Вт | 359 | 456 | 551 | 646 | 920 | 613 | 770 | 924 | 1075 | 1502 | 876 | 1102 | 1318 | 1525 | 2080
| EUR | 36 | 42 | 46 | 48 | 66 | 59 | 68 | 68 | 80 | 113 | 98 | 114 | 116 | 129 | 180
700 | Вт | 418 | 532 | 643 | 753 | 1074 | 715 | 898 | 1078 | 1254 | 1752 | 1022 | 1286 | 1538 | 1779 | 2427
| EUR | 39 | 46 | 51 | 54 | 73 | 65 | 73 | 75 | 87 | 125 | 103 | 122 | 124 | 137 | 198
800 | Вт | 478 | 608 | 735 | 861 | 1227 | 817 | 1026 | 1232 | 1433 | 2002 | 1169 | 1469 | 1758 | 2034 | 2773
| EUR | 42 | 50 | 55 | 58 | 82 | 70 | 81 | 87 | 95 | 140 | 104 | 123 | 135 | 153 | 216
900 | Вт | 538 | 684 | 827 | 968 | 1381 | 920 | 1155 | 1386 | 1612 | 2252 | 1315 | 1653 | 1977 | 2288 | 3120
| EUR | 46 | 55 | 59 | 64 | 90 | 77 | 86 | 95 | 103 | 154 | 111 | 132 | 144 | 165 | 237
1000 | Вт | 598 | 760 | 918 | 1076 | 1534 | 1022 | 1283 | 1540 | 1791 | 2503 | 1461 | 1837 | 2197 | 2542 | 3467
| EUR | 50 | 58 | 65 | 69 | 98 | 82 | 93 | 102 | 110 | 170 | 120 | 143 | 153 | 178 | 248
1100 | Вт | 657 | 836 | 1010 | 1184 | 1688 | 1124 | 1411 | 1694 | 1971 | 2753 | 1607 | 2020 | 2417 | 2796 | 3814
| EUR | 54 | 64 | 69 | 73 | 106 | 89 | 100 | 111 | 120 | 185 | 129 | 151 | 165 | 189 | 271
1200 | Вт | 717 | 912 | 1102 | 1291 | 1841 | 1226 | 1540 | 1848 | 2150 | 3003 | 1753 | 2204 | 2637 | 3050 | 4160
| EUR | 57 | 67 | 72 | 79 | 114 | 94 | 108 | 117 | 126 | 199 | 136 | 162 | 175 | 201 | 293
1400 | Вт | 837 | 1064 | 1286 | 1506 | 2148 | 1430 | 1796 | 2156 | 2508 | 3504 | 2045 | 2571 | 3076 | 3559 | 4854
| EUR | 65 | 78 | 83 | 90 | 131 | 107 | 124 | 132 | 141 | 229 | 152 | 184 | 195 | 225 | 338
1600 | Вт | 956 | 1215 | 1470 | 1721 | 2455 | 1635 | 2053 | 2464 | 2866 | 4004 | 2337 | 2939 | 3515 | 4067 | 5547
| EUR | 73 | 86 | 92 | 100 | 147 | 120 | 140 | 145 | 162 | 259 | 168 | 212 | 221 | 261 | 383
1800 | Вт | 1076 | 1367 | 1653 | 1937 | 2761 | 1839 | 2309 | 2772 | 3225 | 4505 | 2629 | 3306 | 3955 | 4576 | 6240
| EUR | 84 | 97 | 105 | 113 | 173 | 133 | 157 | 162 | 178 | 312 | 188 | 237 | 248 | 293 | 448
2000 | Вт | 1195 | 1519 | 1837 | 2152 | 3068 | 2044 | 2566 | 3080 | 3583 | 5005 | 2921 | 3673 | 4394 | 5084 | 6934
| EUR | 92 | 106 | 116 | 124 | 190 | 146 | 173 | 178 | 195 | 343 | 206 | 255 | 273 | 323 | 495
2300 | Вт | 1375 | 1747 | 2112 | 2475 | 3528 | 2350 | 2951 | 3542 | 4120 | 5756 | 3359 | 4224 | 5053 | 5847 | 7974
| EUR | 111 | 126 | 144 | 161 | 215 | 166 | 195 | 208 | 257 | 391 | 233 | 289 | 340 | 374 | 564
2600 | Вт | 1554 | 1975 | 2388 | 2797 | 3989 | 2657 | 3336 | 4004 | 4658 | 6507 | 3798 | 4775 | 5713 | 6609 | 9014
| EUR | 124 | 140 | 163 | 183 | 245 | 186 | 219 | 233 | 288 | 438 | 261 | 325 | 381 | 419 | 633
3000 | Вт | 1793 | 2279 | 2755 | 3228 | 4602 | 3065 | 3894 | 4620 | 5374 | 7508 | 4382 | 5510 | 6591 | 7626 | 10401
| EUR | 141 | 160 | 183 | 204 | 274 | 213 | 249 | 267 | 329 | 502 | 298 | 372 | 436 | 481 | 726
Профильный |  | Тип FTV11 |  |  |  |  | Тип FTV22 |  |  |  |  | Тип FTV33
нижнее |  | Однорядный с 1 конвектором |  |  |  |  | Двухрядный с 2 конвекторами |  |  |  |  | Трехрядный с 3 конвекторами
подключение |  | габаритная глубина 61мм |  |  |  |  | габаритная глубина 100мм |  |  |  |  | габаритная глубина 155мм
Монтажная высота (мм) |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
Монтажная длина (мм) |  | Мощность в Вт при температуре подачи - 75 °C; обратки 65 °C помещения - 20 °C
400 | Вт | 239 | 304 | 367 | 430 | 614 | 409 | 513 | 616 | 717 | 1001 | 584 | 735 | 879 | 1017 | 1387
| EUR | 52 | 53 | 56 | 59 | 70 | 71 | 80 | 84 | 90 | 117 | 104 | 105 | 119 | 133 | 163
500 | Вт | 299 | 380 | 459 | 538 | 767 | 511 | 641 | 770 | 896 | 1251 | 730 | 918 | 1099 | 1271 | 1733
| EUR | 55 | 56 | 60 | 64 | 80 | 76 | 84 | 90 | 97 | 126 | 112 | 117 | 126 | 143 | 179
600 | Вт | 359 | 456 | 551 | 646 | 920 | 613 | 770 | 924 | 1075 | 1502 | 876 | 1102 | 1318 | 1525 | 2080
| EUR | 60 | 63 | 65 | 69 | 90 | 81 | 91 | 96 | 106 | 139 | 122 | 126 | 139 | 153 | 199
700 | Вт | 418 | 532 | 643 | 753 | 1074 | 715 | 898 | 1078 | 1254 | 1752 | 1022 | 1286 | 1538 | 1779 | 2427
| EUR | 64 | 65 | 70 | 75 | 98 | 85 | 97 | 102 | 113 | 150 | 125 | 140 | 150 | 164 | 225
800 | Вт | 478 | 608 | 735 | 861 | 1227 | 817 | 1026 | 1232 | 1433 | 2002 | 1169 | 1469 | 1758 | 2034 | 2773
| EUR | 68 | 69 | 75 | 79 | 108 | 92 | 103 | 108 | 120 | 160 | 130 | 145 | 160 | 174 | 251
900 | Вт | 538 | 684 | 827 | 968 | 1381 | 920 | 1155 | 1386 | 1612 | 2252 | 1315 | 1653 | 1977 | 2288 | 3120
| EUR | 72 | 73 | 79 | 84 | 118 | 97 | 112 | 121 | 129 | 176 | 137 | 153 | 168 | 186 | 267
1000 | Вт | 598 | 760 | 918 | 1076 | 1534 | 1022 | 1283 | 1540 | 1791 | 2503 | 1461 | 1837 | 2197 | 2542 | 3467
| EUR | 77 | 79 | 83 | 89 | 127 | 102 | 117 | 129 | 136 | 184 | 143 | 163 | 178 | 197 | 292
1100 | Вт | 657 | 836 | 1010 | 1184 | 1688 | 1124 | 1411 | 1694 | 1971 | 2753 | 1607 | 2020 | 2417 | 2796 | 3814
| EUR | 82 | 84 | 89 | 93 | 137 | 108 | 125 | 136 | 145 | 199 | 150 | 172 | 191 | 207 | 318
1200 | Вт | 717 | 912 | 1102 | 1291 | 1841 | 1226 | 1540 | 1848 | 2150 | 3003 | 1753 | 2204 | 2637 | 3050 | 4160
| EUR | 90 | 91 | 94 | 99 | 147 | 112 | 129 | 143 | 153 | 214 | 159 | 179 | 199 | 224 | 330
1400 | Вт | 837 | 1064 | 1286 | 1506 | 2148 | 1430 | 1796 | 2156 | 2508 | 3504 | 2045 | 2571 | 3076 | 3559 | 4854
| EUR | 98 | 99 | 103 | 109 | 166 | 123 | 146 | 157 | 168 | 245 | 175 | 204 | 218 | 249 | 368
1600 | Вт | 956 | 1215 | 1470 | 1721 | 2455 | 1635 | 2053 | 2464 | 2866 | 4004 | 2337 | 2939 | 3515 | 4067 | 5547
| EUR | 108 | 110 | 114 | 122 | 186 | 137 | 163 | 172 | 185 | 275 | 192 | 217 | 242 | 271 | 417
1800 | Вт | 1076 | 1367 | 1653 | 1937 | 2761 | 1839 | 2309 | 2772 | 3225 | 4505 | 2629 | 3306 | 3955 | 4576 | 6240
| EUR | 117 | 120 | 125 | 136 | 216 | 152 | 181 | 191 | 205 | 335 | 213 | 241 | 269 | 302 | 477
2000 | Вт | 1195 | 1519 | 1837 | 2152 | 3068 | 2044 | 2566 | 3080 | 3583 | 5005 | 2921 | 3673 | 4394 | 5084 | 6934
| EUR | 131 | 133 | 136 | 148 | 237 | 166 | 199 | 210 | 226 | 368 | 233 | 265 | 296 | 332 | 526
2300 | Вт | 1375 | 1747 | 2112 | 2475 | 3528 | 2350 | 2951 | 3542 | 4120 | 5756 | 3359 | 4224 | 5053 | 5847 | 7974
| EUR | 149 | 150 | 152 | 170 | 267 | 217 | 224 | 239 | 255 | 418 | 264 | 299 | 335 | 428 | 597
2600 | Вт | 1554 | 1975 | 2388 | 2797 | 3989 | 2657 | 3336 | 4004 | 4658 | 6507 | 3798 | 4775 | 5713 | 6609 | 9014
| EUR | 164 | 166 | 170 | 188 | 297 | 242 | 249 | 266 | 284 | 468 | 294 | 334 | 404 | 478 | 670
3000 | Вт | 1793 | 2279 | 2755 | 3228 | 4602 | 3065 | 3894 | 4620 | 5374 | 7508 | 4382 | 5510 | 6591 | 7626 | 10401
| EUR | 186 | 188 | 191 | 213 | 337 | 274 | 283 | 302 | 324 | 534 | 334 | 380 | 427 | 546 | 767